| 索引号 | 11341700771123842L/202403-00020 | 组配分类 | 主动回应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市国防动员办公室（人民防空办公室） | 发文日期 | 2024-03-28 08:16 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 排查,人防,是否,工程,雨水,主动回应 |
| 信息来源 | 宣城市国防动员办公室（人民防空办公室） | 主题导航 | 科技、教育 |
| 信息名称 | 人防工程如何安全度汛？ | 内容概述 | 1.排查污水管道有没有止回阀或止回阀失灵，预防雨水经过排污管线流入工程内部；2.排查排水管道从通风采光窗上部经过，管道破裂、排水泄漏，通风采光窗挡雨棚损坏雨水流入工程内部；3.排查人防各类口部四周是否加高，预防口部地表面低于四周水平面；4.排查人防工程内的抽升设备及配备设施运行是否正常；5.排查人防工程安全出口是否畅通，应急照明设施是否齐全；6.排查人防工程内电源插座是否过低，防止雨水倒灌后易发生漏电事故。 |

## 人防工程如何安全度汛？

1.排查污水管道有没有止回阀或止回阀失灵，预防雨水经过排污管线流入工程内部；

2.排查排水管道从通风采光窗上部经过，管道破裂、排水泄漏，通风采光窗挡雨棚损坏雨水流入工程内部；

3.排查人防各类口部四周是否加高，预防口部地表面低于四周水平面；

4.排查人防工程内的抽升设备及配备设施运行是否正常；

5.排查人防工程安全出口是否畅通，应急照明设施是否齐全；

6.排查人防工程内电源插座是否过低，防止雨水倒灌后易发生漏电事故。